	
[image: image1]
	INVITACIÓN PÚBLICA. SOLICITUD DE BIENES Y/O SERVICIOS: ESTUDIOS PREVIOS- ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CUYA CUANTÍA ES INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA

	



Doctor

CARMEN CECILIA VILLAMIZAR QUINTERO
Directora (E) Dirección Territorial Central del DANE
Bogotá
Proceso No.:126
	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD: WILLIAM LOZANO SORIANO
	ÁREA REQUIRENTE ESTUDIO: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
	FECHA DE ELABORACIÓN SOLICITUD (22/10/2009)


	Señalar con una X el tipo de solicitud que se esta haciendo

	1). SOLICITUD DE BIEN 
	   X
	SOLICITUD DE SERVICIO
	 

	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Aire Acondicionado para el Centro de Computo de la Dirección Territorial Central del DANE.
	


ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

	2). DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
	De conformidad con el Decreto 262 de 2004, el DANE debe garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estratégica, para lo cual desarrolla múltiples investigaciones y encuestas, las cuales requieren de la contratación de personal, bienes y servicios; procesos que se encuentran a cargo de la Dirección Territorial Central del DANE.

En desarrollo del proyecto de mejoramiento de la capacidad técnica y administrativa para la producción y difusión de la información básica nacional, se busca dotar a la entidad de una adecuada infraestructura física, técnica y organizacional y fortalecer la capacidad técnico administrativa para el desarrollo del plan estratégico de información básica PLANIB, que permita mejorar la producción, difusión y acceso de la información para la toma de decisiones de política económica y social. En cumplimiento de lo anterior la Dirección Territorial Central del DANE necesita el suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado para el centro de computo, que permita conservar los equipos que permanecen almacenados en este espacio en condiciones favorables que aseguren su optimo funcionamiento. 

Teniendo en cuenta que la Directora encargada de las funciones Dirección Territorial Central del DANE con sede en Bogotá, según resolución No. 391 del 10 de julio de 2008, obrando en virtud de la delegación especial que le fue conferida mediante la resolución No. 642 del 28 de octubre de 2008, expedida por el Director del DANE, para celebrar contratos y contraer obligaciones hasta la suma de 450 SMLMV; debe adelantar el proceso de contratación de los servicios requeridos. En este sentido se requiere la contratación de un sistema de Aire Acondicionado para el Centro de Computo de la Dirección Territorial Central. 

	3). DESCRIPCIÓN DEL OBJETO   
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Aire Acondicionado para el Centro de Computo de la Dirección Territorial Central del DANE.

	4). MODALIDAD DE SELECCIÓN 


	Adquisición de Bienes y/o Servicios cuya cuantía es inferior al 10% de la menor cuantía, de conformidad con el Decreto No 3576 de 2009, en concordancia con el Decreto No 2474 de 2008, Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes aplicables.

	5) CONTRATO A CELEBRAR
	Orden de Compra 


6). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN(ES) Y/O SERVICIO(S)

	Descripción


	Unidad de medida


	Cantidad

	Mini Split 1.5 TR sin plasma y sin KIT R-22 CDOR HZTAL + EVAP PARED 220V 1HP 60 HZ
	UNIDAD
	1

	Tubería 3/8 Pg x 5/8 Pg
	MTS
	30

	Refrigerante FREON 22X30 LBS
	KG
	2

	Accesorios de instalación MINISPLIT hasta 2 TR
	UNIDAD
	1

	Tubería PVC ½ Pg
	MTS
	5

	Incluida Mano de Obra


7). OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y RESULTADOS

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Éste se obliga a: 

a) Realizar una visita previa programada por la Coordinación Administrativa para verificar la descripción del servicio y las cantidades relacionadas en el presente estudio previo como requisito para la presentación de la propuesta.

b) Suministrar los elementos descritos en el numeral anterior y realizar su instalación garantizando su buen funcionamiento.

c) Todos los elementos suministrados deben ser de marcas reconocidas en el mercado nacional.

d) Contar con el personal calificado con conocimientos y experiencia en la instalación de sistemas de ventilación y aire acondicionado.
e) Garantizar el buen funcionamiento de los equipos por un (1) año.

f) Incluir el servicio de asistencia técnica para el Sistema de Aire Acondicionado, por un tiempo no menor a un año.

g) Todos los elementos que se adquieran en desarrollo de la presente orden de compra, deben ser entregados en las instalaciones de la Dirección Territorial Central del DANE. Los costos generados por este servicio deben incluirse en la propuesta presentada por el proveedor seleccionado.

h) Realizar todas las instalaciones requeridas para el buen funcionamiento del Sistema de Aire Acondicionado en Centro de Computo de la Dirección Territorial Central del DANE; igualmente todos los costos generados para su puesta en funcionamiento deben ser incluidos en la propuesta.

i) El proveedor seleccionado debe tener una línea de contacto directo con el fabricante para soporte o aclaración de dudas, además de la línea de atención al cliente del proponente.

j) Suministrar las cantidades de los elementos utilizados de conformidad con las características técnicas, en iguales condiciones a las contenidas en los estudios previos. 

k) El personal contratado debe contar con los elementos de trabajo y de seguridad industrial necesarios para el desarrollo de esta instalación.

l) Permitir las visitas al lugar de realización de los trabajos de instalaciones y puesta en funcionamiento del Sistema de Aire Acondicionado, a los delegados de la Territorial o al encargado del control y vigilancia, en cualquier tiempo para constatar el estado, avance u otras circunstancias de la misma que le sean de interés.

m) Suministrar al encargado de control y vigilancia cuando se le solicite, informes escritos sobre el estado de los trabajos.

n) Responder ante terceros por los daños generados por causas imputables a él o al personal a su cargo para el desarrollo de este servicio.

o) Atender oportunamente los requerimientos que el encargado de control y vigilancia del contrato le realice durante la ejecución del mismo.

p) Informar por escrito y oportunamente al encargado de control y vigilancia del contrato sobre los obstáculos, problemas o sugerencias que encuentre durante el desarrollo del mismo.

q) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse.

r) Presentar oportunamente las facturas, informes de ejecución y la información que demuestre el cumplimiento del pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales del personal que preste sus servicios para la ejecución del contrato. Los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y pensión, deberán ser liquidados de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto 1703 de 2002.

s) Todas las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, aunque no estén especificadas y que se requieran para el cabal y correcto cumplimiento del objeto del mismo.


8). CONDICIONES 

	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 3.348.873  incluido IVA, fletes y agregados.


	Forma de pago

Se realizará un solo pago a la firma del acta de recibo a satisfacción de la instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Aire Acondicionado. Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el encargado del control y vigilancia del contrato. Los pagos están sujetos a la existencia y disponibilidad de PAC.


	Lugar de entrega o ejecución 
Dirección Territorial Central del DANE, ubicada en la Calle 64 G No. 92-50. Barrió Alamos.


	Plazo de ejecución


	Plazo de Entrega 

Diez (10) días hábiles contados a partir de la aprobación de la garantía única, previo registro presupuestal.


9). RUBRO Y VALOR PRESUPUESTAL AFECTADO 
	430-1000-18-11. Mejoramiento de la capacidad técnica y administrativa para la producción y difusión de la información básica nacional. Por un valor de 3.348.873  incluido IVA, fletes y agregados


10). CRITERIOS DE SELECCIÓN

	La Entidad contratará con el proponente que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los factores de selección técnicos y económicos que se establezcan de conformidad al objeto. Así:
1. TECNICOS HABILITANTES: LOS QUE CUMPLAN LOS NUMERALES 6. 7 Y 8 DE ESTA INVITACION SE LE OTORGARA UN PORCENTAJE DEL  50%
2. ECONOMICOS: PRECIO 50%  se calificará el precio en forma proporcional, siendo el menor precio el que obtendrá el máximo puntaje.
NOTA: Favor ver hoja anexa.

En caso de empate cuando se trate de un bien o servicio diferentes a los de características técnicas uniformes y común utilización se hará un sorteo mediante balotas.


11). CONTROL Y VIGILANCIA
	Lo ejercerán el Analista de Sistemas 3003-16 de la Dirección Territorial Central del DANE o quien delegue la Ordenadora del Gasto.


12) ANÁLISIS DE RIESGO

	1. Riesgo de Operación. Se refiere al no cumplimiento de los parámetros de las características técnicas de la instalación; a la calidad de los elementos utilizados; a interrupción de la operación por acto u omisión del contratista; y a los daños causados a terceros en la ejecución del contrato. 

2. Riesgo Financiero. Asociado a la liquidez de EL CONTRATISTA, para efectos de los pagos y erogaciones a que se obligue en desarrollo del contrato, como sueldo, primas, seguridad social, impuestos, facturas (comunicaciones, seguros, etc.). 

MECANISMOS DE COBERTURA 

Con el fin de garantizar el cubrimiento de los riesgos que la ejecución del contrato implica, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de DANE, NIT: 899.999.027-8, la Garantía Única expedida  por una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria legalmente constituidas y autorizadas para funcionar en

Colombia, que ampare los siguientes riesgos: 

A. DE CUMPLIMIENTO: Con un valor asegurado del diez por ciento (10%) del valor del contrato, por su término de duración y seis (6) meses más. 

B. DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Con un valor asegurado del quince por ciento (15%) del valor del contrato, por su término de duración y 12 meses más. 

C. DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES al personal vinculado para la ejecución del contrato, que tenga un valor asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor global del presente contrato, y una vigencia igual a la sumatoria del plazo de ejecución del contrato, más el plazo de liquidación del mismo, y tres (3) años más. 
D. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Con un valor asegurado del diez por ciento (10%) del valor del contrato, por su término de duración.


13) VERIFICACIONES

	ALMACEN E INVENTARIOS
	OFICINA DE SISTEMAS
	DIFUSIÓN, MERCADEO Y CULTURA ESTADÍSTICA

	Cuando la solicitud sea de bienes se deberá verificar con el almacén la no existencia de los bienes o bajo stock en al almacén, para lo cual el almacén dará su VB
	Cuando la solicitud involucre bienes o servicios informáticos, la Oficina de Sistemas dará su VB sobre la consistencia técnica del requerimiento en el marco de la política informática institucional
	N.A


Con los datos aquí consignados, solicito realizar el estudio de mercado correspondiente.

[image: image1]



REQUISITOS  MINIMOS HABILITANTES

1. ASPECTOS TECNICOS (principalmente numeral 6, 7 y 8): Según lo dispuesto en la normatividad vigente, principalmente en el Decreto 3576 de 2009, la Entidad verificará los requisitos mínimos habilitantes, razón por la cual la propuesta u oferta debe contener todos los requerimientos de la Entidad junto con sus condiciones, con su respectiva mención de cumplimiento o no.

Nota: Lo anterior sin perjuicio que la Entidad pueda solicitar las aclaraciones a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.  

2. ASPECTOS JURIDICOS: Así mismo y según el Decreto No 3576 de 2009, la Entidad debe revisar la documentación jurídica, para habilitar jurídicamente el proponente, razón por la cual el proponente debe tener presente que para participar en el proceso debe tener al día la siguiente documentación:
· Certificado de Existencia y Representación Legal. (Cuando se trate de Personas Jurídicas o Personas Naturales con Establecimiento de Comercio, o en los demás eventos señalados en el Código de Comercio), no superior a noventa (90) días calendario.
· Autorización  para intervenir en la contratación cuando haya limitaciones en las facultades de  Representante Legal (Cuando aplique).
· Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT.
· Fotocopia de Certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal para personas Jurídicas o Contador Público para personas naturales, en que conste que se encuentran a la fecha a paz y salvo en los pagos a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales  y aportes parafiscales de sus empleados, no superior a sesenta (60) días calendario.
· Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.

· Certificación bancaria en donde conste el número de la cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se realizará el respectivo pago, no superior a noventa (90) días calendario.
· Formato Único de Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la Función Publica para Persona Natural o jurídica. (Según corresponda).
· Formulario de Información General y Tributaria de Terceros, debidamente diligenciado.

      El proponente que sea seleccionado deberá presentar dicha documentación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. En caso de no enviar o entregar los documentos dentro de este término, se les solicitaran a quien haya ocupado el segundo lugar y si solo hubo una propuesta, nuevamente se invita públicamente a presentar ofertas, siempre y cuando persista la necesidad de la entidad.
EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE INVITACION A COTIZAR, PERO EN NINGUN CASO TENDRA LOS MISMOS EFECTOS JURIDICOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINTIVOS, RESPECTO DE OBLIGATORIEDAD DE ADJUDICACION, PERO EN TODO CASO SE CUMPLIRA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y EL PRESENTE PROCESO SIEMPRE ESTAR PRECEDIDO DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO ASI COMO LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL.
CRONOGRAMA

	INVITACIÓN, PUBLICACIÓN Y/O FIJACIÓN DE LA INVITACION A COTIZAR
	28 de octubre de 2009.

	FECHA LÍMITE PARA RECIBIR OFERTAS
	03 de noviembre de 2009, en la Oficina de la Coordinación Administrativa de la Dirección Territorial Central del DANE, ubicada en la Calle 64 G No 92-56 Álamos Industrial.

	VERIFICACIÓN REQUISISTOS MÍNIMOS HABILITANTES
	Del 4 al 6 de noviembre de 2009.

	TRASLADO (Plazo para que los proponentes puedan presentar observaciones a la evaluación).
	9 de noviembre de 2009, hasta las 4:00 pm.


NOTA: Se comunicará a los proponentes no seleccionados.
WILLIAM LOZANO SORIANO


Coordinador Administrativo


Dirección Territorial Central del DANE











ANA ELSA CAMARGO QUINTANA


Coordinadora Operativa


Dirección Territorial Central del DANE





Vo.Bo. HOLMAN ENRIQUE CORTES A.


Sistemas


Dirección Territorial Central del DANE





Vo.Bo. MARTHA ISABEL TORO ZEA


Almacén


Dirección Territorial Central del DANE





Proyectó: spvargasv


Revisó: basuarezc y cbernalm








