Doctor:

ALFREDO VARGAS ABAD

Secretario General

DANE

Bogotá

Proceso No.:

| RESPONSABLE DE SOLICITUD: CAROLINA GUTIERREZ HERNANDEZ | AREA REQUIRIENTE ESTUDIO: Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística. | FECHA DE ELABORACION SOLICITUD: 17/11/2009 |
| --- | --- | --- |

| Señalar con una X el tipo de solicitud que se esta haciendo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1). SOLICITUD DE BIEN |  | ## SOLICITUD DE SERVICIO | X |
|  |  | Realizar la señalización, demarcación y encerramiento de áreas de seguridad, máquinas y equipos de trabajo del Taller de Ediciones, de conformidad con la reglamentación ambiental vigente. |  |

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

| 2). DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD | Los procesos de trabajo en el Taller de Ediciones, implican la utilización de máquinas, herramientas, productos químicos, papel, que deben estar debidamente organizados y en condiciones especiales para evitar peligros que puedan afectar el normal funcionamiento de las actividades del Taller. La demarcación y señalización de las áreas de trabajo requieren la aplicación de normas y medidas técnicas apropiadas, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más seguro el transito del personal por las áreas de trabajo. La señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes. Las señales de seguridad son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo o pictograma, con un significado determinado en relación con la información que se quiere comunicar de forma simple y rápida. Conscientes de la necesidad de identificar las áreas o zonas de riesgo, establecer las medidas básicas de prevención de riesgos, de la deficiencia en la señalización, demarcación de áreas de trabajo y dando cumplimiento a las normas nacionales e internacionales existentes al respecto, se hace necesario realizar la demarcación y señalización de áreas de trabajo en el Taller de Ediciones, contribuyendo de esta manera a la prevención de accidentes en las diferentes áreas o zonas de trabajo. En lo referente al marco legal la legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y señalización de áreas o zonas de trabajo, en empresas con actividades económicas y procesos que puedan generar alguna clase de riesgo a la salud e integridad de la población trabajadora; lo cual se establece en la Resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17) la cual menciona que entre las principales actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra: “Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes"; también la Resolución 2400 de 1979 Título V. Artículo 202. Código de colores hace referencia a que “En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías etc. y demás instalaciones locativas necesarias para su funcionamiento se utilizarán los colores básicos recomendados por la AMERICAN STANDARS ASSOCIATION (A.S.A) y otros colores específicos, para identificar los elementos, materiales, etc., y demás elementos específicos que determinen o prevengan riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales” |
| --- | --- |
| 3). DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | Realizar la señalización, demarcación y encerramiento de áreas de seguridad, máquinas y equipos de trabajo del Taller de Ediciones, de conformidad con la reglamentación ambiental vigente. |
| 4). MODALIDAD DE SELECCIÓN | Adquisición de Bienes y/o Servicios cuya cuantía es inferior al 10% de la menor cuantía, de conformidad con el Decreto No 3576 de 2009, en concordancia con el Decreto No 2474 de 2008, Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes aplicables. |
| 5) CONTRATO A CELEBRAR | Orden de servicios |

6). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN(ES) Y/O SERVICIO(S)

6.1) Características de las señales requeridas:

| # CLASE DE SEÑAL | # CANTIDAD | # TIPO DE SEÑAL | # ZONA O AREA SUGERIDA DE UBICACIÓN | # ALTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Óptica. Equipo contra incendios | 6 |  | (1) Planta de emergencia, (5) Extintores ubicados en el primer y segundo piso. | 1.50cms del piso hacia arriba |
| Óptica. Seguridad. | 10 |  | (4) Segundo piso (4) Primer piso (2) Pasillo de ingreso al taller) | 1.80 |
| Óptica. Informativa y de obligación. | 4 |  | (4) Primer piso zona de almacenamiento de papel, producto terminado, producto impreso. | 1.80 |
| Óptica. Prevención. | 2 |  | (1) Caja de distribución eléctrica en el pasillo. (1) Caja de distribución eléctrica del primer piso. | 1.80 |
| Óptica. Prohibición. | 2 |  | (1) Fotomecánica (1) Entrada el Taller. | 1.80 |
| Óptica. Informativa y de obligación. | 2 |  | (1) Máquinas (1) Tanque de residuos químicos | 1.80 |
| Óptica. Informativa y de obligación. | 10 |  | (10) Primer piso todas las máquinas | 1.80 |
| Óptica. Informativa y de obligación. | 4 |  | (4) Máquinas: Rotativa, Kord. | 1.80 |
| Óptica. Equipo contra incendios | 3 |  | (1) Tanque de Tiner y químicos. Áreas de reciclaje de papel. | 1.80 |
| Óptica. Informativa y de obligación. | 3 |  | (3) Primer piso | 1.80 |
| Óptica. Informativa y de obligación. | 2 |  | (1) Baños primer piso | 1.80 |
| Óptica. Peligro. | 1 |  | (1) Químicos | 1.80 |
| Óptica. Peligros | 1 |  | (1) Planta eléctrica. | 1.80 |
| Óptica. Preventiva. | 2 | Piso resbaloso referencia DP-003 Catalogo del Consejo Colombiano de Seguridad | Uso general. |  |
| Óptica. Preventiva. | 2 | Trabajando con electricidad referencia DP-007 Catalogo del Consejo Colombiano de Seguridad | Uso general. |  |
| Óptica. Preventiva. | 1 | Fuera de servicio referencia DP-005 Catalogo del Consejo Colombiano de Seguridad | Uso general. |  |
| Óptica. Preventiva. | 1 | Maquina en reparación referencia DP-004 Catalogo del Consejo Colombiano de Seguridad | Uso general. |  |
| Óptica Informativas | 7 | Rotulado de planchas (1) Procesador de película (1) Horno de secado (1) Quemadora manual (1) Quemadora automática (1) Cámara fotográfica (1) Fotomecánica (1) | Fotomecánica | 1.80cms |
| Óptica Informativas | 16 | Lavado de rodillos (1) Plegadora automática (1) Plegadora manual (1) Impresora kor (3) Impresora Gto (1) Compresor (1) Colectora(1) Rotativa (1) Cortadora de papel (1) Guillotina (2) Encuadernadora al calor (1) Cosedora de alambre (2) | Zona de Impresión Guillotina Encuadernación | 1.80cms |
| Equipo de trabajo | 1 | Tablero de 180 x 244cms. para herramienta en mdp kor, color madera claro de 9mm con prenses de tornillo. | Primer Piso | 1.80 |

- 6.2) Dimensiones y Materiales de las señales:

- Cuadrada 22cmas x  22cms

- Rectangular 20cms x 40cms

- Uso interior Poliestileno. 3mms

- 6.3) Características de la demarcación

- Consiste en la delimitación de una zona de trabajo para delimitar el paso de personal a zonas de seguridad.

- Las zonas de seguridad se deben demarcar con pintura reflectante. Deben tener el color de seguridad correspondiente a lo que se quiere indicar, normalmente van pintadas en amarillo y negro.

- Las paredes de la bodega se deben demarcar con líneas amarillas para determinar las zonas de altura y seguridad.

- 6.4) Dimensiones de la Demarcación:

- Áreas de trabajo: Franja de 10 centímetros de ancho.

- Demarcación de áreas libres frente a equipos de control de incendios: Semicírculos de 50 centímetros de radio y franja de 5 centímetros de ancho.

- Indicación de recipientes de basura: Un metro cuadrado por caneca.

- Los ingresos a las áreas: desechos sólidos, cocineta, bodega, y planta de tratamiento de aguas residuales deben ser señalizados con letreros de fondo azul y letras blancas.

- El área de los equipos contra incendios debe ser demarcada en el piso o pared con una franja de color amarillo y con 5 Centímetros de ancho, a una distancia o radio de 50cms. Lo anterior con el fin de que la zona de los extintores y demás equipos permanezcan despejadas.

- Igualmente los estantes y zonas de almacenamiento, los equipos energizados tales como las plantas de energía eléctrica y demás que puedan generar accidentes o daños por tropiezos; deben ser demarcados con franjas de color amarillo en el piso.

- Los pasamanos de escaleras y accesos deben ser pintados con franjas de color amarillo y negro al igual que superficies salientes en el piso y paredes.

- 6.5) Descripción de las áreas a señalizar

- El Taller de Ediciones consta de dos niveles ubicados en una parte del primer piso y dos oficinas del segundo piso de la Territorial Bogotá,  las áreas en general poseen ventanales los cuales ayudan a mejorar la visibilidad y el aprovechamiento de la luz natural.

- En el primer piso las paredes son de ladrillo, los techos en tejas tipo asbesto en armazón metálico, y los pisos en cemento y baldosín de caucho. En el segundo piso las paredes son divisiones estucadas y pintadas, el techo es falso, los pisos son en baldosín.

- En el área del archivo se encuentra ubicado el tanque de vertimiento de residuos químicos de Fotomecánica. En el primer piso del Taller están ubicadas las máquinas de los procesos de trabajo del taller, área de comedor y en el segundo piso las oficinas y áreas de diseño.

6.6) Características del encerramiento requerido:

El encerramiento requiere la ubicación de dos secciones en malla  de 4mts de largo x 4mts de ancho x 2.50mts de altura,  se debe dejar para ingreso al área una puerta con sistema de ingreso de seguridad. Debe estar debidamente señalizada y demarcada de acuerdo con las Normas Técnicas específicas en esta materia.

# 7). OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y RESULTADOS

- Realizar la señalización y demarcación de todas las áreas de seguridad, maquinas y equipos de trabajo que se encuentran en el taller de ediciones

- Entregar las señales requeridas para las diferentes áreas y equipos con las especificaciones descritas.

- Entregar las señales para las diferentes áreas y equipos en las cantidades requeridas.

- Entregar los productos cumpliendo con las normas ambientales vigentes

- Realizar el encerramiento del área estipulada con las dimensiones y características descritas.

- Garantizar la calidad de los bienes objeto del contrato.

- Entregar instalados los productos solicitados.

- Cambiar inmediatamente los bienes defectuosos y de mala calidad, por otros en perfectas condiciones, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la Ley.

- El costo de transporte, fletes o acarreos será en su totalidad a cargo del contratista.

- Suministrar todos los elementos necesarios para la instalación y correcto funcionamiento de los bienes ofertados.

- Brindar garantía mínima de un (1) año contado a partir de la instalación y entrega de los bienes objeto del contrato.

- Suministrar todos los elementos necesarios para la instalación y correcto funcionamiento de los bienes ofertados.

- Utilizar los colores exigidos por las normas técnicas para señalización.

8). CONDICIONES

| Forma de pago Un pago previa presentación de la factura y del ingreso al almacén de todos los productos y de la certificación de recibo a satisfacción por parte del control y vigilancia del contrato. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC. | Lugar de ejecución Bogotá Calle 64 No. 92-56 Álamos Industrial |
| --- | --- |
| Plazo de ejecución 30 días | Fecha de entrega Dentro de los treinta (30) días contados a partir de la aprobación de la garantía única. Contempla diseño y entrega de bienes contratados. |

# 9). RUBRO Y VALOR PRESUPUESTAL AFECTADO

Mejoramiento de la capacidad técnica y administrativa para la producción de la información básica nacional Programa 430 Subprograma 1000 proyecto 18 Recurso 11 recursos corrientes – Sistema de Mercadeo Red Física - Mantenimiento

Quince millones de pesos ($15.000.000,oo) IVA incluido

10). CRITERIOS DE SELECCIÓN

PRECIO: 100 puntos

Se asignará el mayor puntaje a la propuesta que cumpliendo con las características técnicas ofrezca el menor precio

En caso de empate cuando se hará un sorteo mediante balotas.

11). CONTROL Y VIGILANCIA

El control y vigilancia o la interventoría  de este contrato será ejercida por la Coordinadora del Taller de Ediciones del DANE o quien delegue el ordenador del gasto

12) GARANTÍAS

Garantía Única: Riesgos:

1. Cumplimiento

2. Calidad del bien

´ñ13) VERIFICACIONES

| ALMACEN E INVENTARIOS | OFICINA DE SISTEMAS | DIFUSIÓN, MERCADEO Y CULTURA ESTADÍSTICA |
| --- | --- | --- |
|  | N/A |  |

Con los datos aquí consignados, solicito realizar el estudio de mercado correspondiente.

CAROLINA GUTIERREZ HERNANDEZ

Directora de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística -

REQUISITOS  MINIMOS HABILITANTES

- ASPECTOS TECNICOS (principalmente numeral 6, 7 y 8): Según lo dispuesto en la normatividad vigente, principalmente en el Decreto 3576 de 2009, la Entidad verificará los requisitos mínimos habilitantes, razón por la cual la propuesta u oferta debe contener todos los requerimientos de la Entidad junto con sus condiciones, con su respectiva mención de cumplimiento o no.

Nota: Lo anterior sin perjuicio que la Entidad pueda solicitar las aclaraciones a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

- ASPECTOS JURIDICOS: Así mismo y según el Decreto No 3576 de 2009, la Entidad debe revisar la documentación jurídica, para habilitar jurídicamente el proponente, razón por la cual el proponente debe tener presente que para participar en el proceso debe tener al día la siguiente documentación:

- Certificado de Existencia y Representación Legal. (Cuando se trate de Personas Jurídicas o Personas Naturales con Establecimiento de Comercio, o en los demás eventos señalados en el Código de Comercio), no superior a noventa (90) días calendario.

- Autorización  para intervenir en la contratación cuando haya limitaciones en las facultades de  Representante Legal (Cuando aplique).

- Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT.

- Fotocopia de Certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal para personas Jurídicas o Contador Público para personas naturales, en que conste que se encuentran a la fecha a paz y salvo en los pagos a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales  y aportes parafiscales de sus empleados, no superior a sesenta (60) días calendario.

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.

- Certificación bancaria en donde conste el número de la cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se realizará el respectivo pago, no superior a noventa (90) días calendario.

- Formato Único de Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la Función Publica para Persona Natural o jurídica. (Según corresponda).

- Formulario de Información General y Tributaria de Terceros, debidamente diligenciado.

El proponente que sea seleccionado deberá presentar dicha documentación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. En caso de no enviar o entregar los documentos dentro de este término, se les solicitaran a quien haya ocupado el segundo lugar y si solo hubo una propuesta, nuevamente se invita públicamente a presentar ofertas, siempre y cuando persista la necesidad de la entidad.

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE INVITACION A COTIZAR, PERO EN NINGUN CASO TENDRA LOS MISMOS EFECTOS JURIDICOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINTIVOS, RESPECTO DE OBLIGATORIEDAD DE ADJUDICACION, PERO EN TODO CASO SE CUMPLIRA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y EL PRESENTE PROCESO SIEMPRE ESTAR PRECEDIDO DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO ASI COMO LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL.

CRONOGRAMA

| INVITACIÓN, PUBLICACIÓN Y/O FIJACIÓN DE LA INVITACION A COTIZAR | 18 de Noviembre de 2009 |
| --- | --- |
| FECHA LÍMITE PARA RECIBIR OFERTAS | 24 de Noviembre de 2009 Área Administrativa – Grupo de Compras. Segundo Piso. Carrera 59 No. 26-70 Interior 1.CAN Edificio DANE. Correo mlsotog@dane.gov.co Tel 5978353 Fax : 5978313 |
| VERIFICACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES | Del 25 al 30 de Noviembre de 2009 |
| TRASLADO (Plazo para que los proponentes puedan presentar observaciones a la evaluación). | 1 de Diciembre de 2009. |

NOTA: Se comunicará a los proponentes no seleccionados.